## 1建设项目投标报价汇总表
D.1 建设项目投标报价汇总表
工程名称：莲花路五楼招商中心搬迁改造
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 莲花路五楼招商中心搬迁改造 | 57582 |  | 1672.58
2 | 下浮率 | 0%
3 | 下浮后含税金额 | 57582
4 | 税率（按实际开票税率填写） | 9%
5 | 下浮后不含税金额 | 52827.5229
注：本表仅需填写标黄部分，其余部分不允许改动

## 2 单项工程最高投标限价汇总表
D.2 单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：莲花路五楼招商中心搬迁改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 改造 |  | 33086.91 |  |  | 1102.48
2 | 安装 |  | 24495.09 |  |  | 570.10
合计 |  |  | 57582.00 |  |  | 1672.58
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3单项工程投标报价汇总表
D.2 单项工程投标报价汇总表
工程名称：莲花路五楼招商中心搬迁改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 改造 |  | 33086.91 |  |  | 1102.48
2 | 安装 |  | 24495.09 |  |  | 570.10
合计 |  |  | 57582.00 |  |  | 1672.58
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 4 全费用单价分析表(改造)
全费用单价分析表(清单子目)
工程名称：改造 | [7 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 清单(子目)名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [10 empty] | 综合合价
[7 empty] | 人工费 |  |  | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 |  | 其他项目 | 不可竞争费 | 税金
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地砖尺寸：800*800 | m2 | 72.420 | 138.91 | 20.78 |  |  | 94.45 | 1.24 | 4.95 | 1.39 |  |  | 4.63 | 11.47 | 10059.80
1.1 | Z1-29 | 地砖周长3.2m以内 干硬性水泥砂浆 |  | 100m2 | 0.724 | 13890.71 | 2077.85 |  |  | 9444.69 | 124.10 | 495.18 | 139.10 |  |  | 462.85 | 1146.94 | 10059.65
2 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 瓷砖踢脚线 | m | 53.290 | 16.91 | 4.92 |  |  | 8.63 | 0.11 | 1.12 | 0.17 |  |  | 0.56 | 1.40 | 901.07
2.1 | Z1-54 | 地砖 水泥砂浆 |  | 100m | 0.533 | 1692.00 | 491.74 |  |  | 863.35 | 11.31 | 112.57 | 16.94 |  |  | 56.38 | 139.71 | 901.67
3 | WB011302005001 | 天棚面层 | 顶板满批腻子二遍、喷涂黑色乳胶漆底漆一遍、面漆二遍 | m2 | 72.420 | 27.71 | 9.09 |  |  | 12.88 | 0.18 | 2.07 | 0.28 |  |  | 0.92 | 2.29 | 2006.66
3.1 | Z6-45 | 内墙、天棚满批腻子 二遍 |  | 100m2 | 0.724 | 1586.18 | 679.60 |  |  | 532.69 | 18.00 | 156.18 | 15.88 |  |  | 52.85 | 130.97 | 1148.71
3.2 | Z6-48 | 室内腻子面 乳胶漆 底漆一遍 |  | 100m2 | 0.724 | 322.47 | 82.44 |  |  | 181.05 |  | 18.38 | 3.23 |  |  | 10.74 | 26.63 | 233.53
3.3 | Z6-49 | 室内腻子面 乳胶漆 面漆二遍 |  | 100m2 | 0.724 | 862.70 | 147.36 |  |  | 573.85 |  | 32.87 | 8.64 |  |  | 28.75 | 71.23 | 624.76
4 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 轻钢龙骨石膏板隔墙，刷乳胶漆 | m2 | 45.440 | 92.70 | 19.94 |  |  | 55.64 | 0.80 | 4.65 | 0.93 |  |  | 3.09 | 7.65 | 4212.35
4.1 | Z6-48 | 室内腻子面 乳胶漆 底漆一遍 |  | 100m2 | 0.454 | 322.47 | 82.44 |  |  | 181.05 |  | 18.38 | 3.23 |  |  | 10.74 | 26.63 | 146.53
4.2 | Z6-49 | 室内腻子面 乳胶漆 面漆二遍 |  | 100m2 | 0.454 | 862.70 | 147.36 |  |  | 573.85 |  | 32.87 | 8.64 |  |  | 28.75 | 71.23 | 392.01
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
全费用单价分析表(清单子目)
工程名称：改造 | [7 empty] | 标段： | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 清单(子目)名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [10 empty] | 综合合价
[7 empty] | 人工费 |  |  | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 |  | 其他项目 | 不可竞争费 | 税金
4.3 | Z6-45 | 内墙、天棚满批腻子 二遍 |  | 100m2 | 0.454 | 1586.18 | 679.60 |  |  | 532.69 | 18.00 | 156.18 | 15.88 |  |  | 52.85 | 130.97 | 720.76
4.4 | Z2-70 | 墙面 石膏板 |  | 100m2 | 0.454 | 2475.12 | 565.66 |  |  | 1434.00 | 30.00 | 133.83 | 24.79 |  |  | 82.47 | 204.37 | 1124.69
4.5 | Z2-56 | 轻钢龙骨隔墙 高度3000以上 间距400 |  | 100m2 | 0.364 | 5027.24 | 648.75 |  |  | 3550.40 | 40.17 | 154.97 | 50.34 |  |  | 167.51 | 415.09 | 1828.41
5 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 新建安装玻璃隔断加磨砂贴纸 | m2 | 22.980 | 308.56 | 33.59 |  |  | 226.45 | 1.74 | 7.93 | 3.09 |  |  | 10.28 | 25.48 | 7090.68
5.1 | Z2-87 | 玻璃隔断 铝合金 |  | 100m2 | 0.230 | 27896.24 | 2972.95 |  |  | 20529.80 | 173.74 | 707.51 | 279.35 |  |  | 929.52 | 2303.36 | 6410.55
5.2 | Z6-67 | 墙、柱面贴装饰 墙纸、壁布 不对花 |  | 100m2 | 0.230 | 2959.51 | 385.68 |  |  | 2115.20 |  | 86.02 | 29.64 |  |  | 98.61 | 244.36 | 680.10
6 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 保护性拆除原招商中心玻璃隔断，移到五楼招商中心利旧安装玻璃隔断加磨砂贴纸 | m2 | 22.980 | 230.87 | 63.32 |  |  | 120.00 | 3.48 | 15.00 | 2.31 |  |  | 7.69 | 19.06 | 5305.32
6.1 | Z2-87 | 玻璃隔断 铝合金 |  | 100m2 | 0.230 | 15660.74 | 2972.95 |  |  | 9834.80 | 173.74 | 707.51 | 156.83 |  |  | 521.83 | 1293.09 | 3598.84
6.2 | Z2-87 | 玻璃隔断拆除 |  | 100m2 | 0.230 | 4466.56 | 2972.95 |  |  | 50.00 | 173.74 | 707.51 | 44.73 |  |  | 148.83 | 368.80 | 1026.41
6.3 | Z6-67 | 墙、柱面贴装饰 墙纸、壁布 不对花 |  | 100m2 | 0.230 | 2959.51 | 385.68 |  |  | 2115.20 |  | 86.02 | 29.64 |  |  | 98.61 | 244.36 | 680.10
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
全费用单价分析表(清单子目)
工程名称：改造 | [7 empty] | 标段： | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 清单(子目)名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [10 empty] | 综合合价
[7 empty] | 人工费 |  |  | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 |  | 其他项目 | 不可竞争费 | 税金
7 | 010805005001 | 全玻自由门 | 一个双向限位玻璃门，一个双向不限位玻璃门 | m2 | 4.200 | 452.66 | 45.96 |  |  | 338.20 | 1.00 | 10.51 | 4.53 |  |  | 15.08 | 37.38 | 1901.18
7.1 | Z5-36 | 无框全玻门 |  | 10m2 | 0.420 | 4526.59 | 459.60 |  |  | 3382.02 | 10.00 | 105.06 | 45.33 |  |  | 150.83 | 373.76 | 1901.17
8 | ZB010101001001 | 敞开式闭门器 | 增加常开式闭门器，可实现断电自动关闭 | 副 | 2.000 | 132.41 | 11.73 |  |  | 101.40 |  | 2.61 | 1.33 |  |  | 4.41 | 10.93 | 264.82
8.1 | Z5-69 | 闭门器安装 明装 |  | 副 | 2.000 | 132.41 | 11.73 |  |  | 101.40 |  | 2.61 | 1.33 |  |  | 4.41 | 10.93 | 264.82
9 | ZB010101001002 | 电磁门禁 | 增加电磁门禁和电磁门吸，门禁双向刷卡/密码，门开启时使用门吸，门吸断电释放后门禁锁门 | 套 | 1.000 | 1215.54 | 41.46 |  |  | 1011.80 |  | 9.24 | 12.17 |  |  | 40.50 | 100.37 | 1215.54
9.1 | Z5-67 | 电子锁(磁卡锁) 安装 |  | 把 | 1.000 | 1215.54 | 41.46 |  |  | 1011.80 |  | 9.24 | 12.17 |  |  | 40.50 | 100.37 | 1215.54
10 | ZB010101001005 | 门吸 | 增加电磁门禁和电磁门吸，门禁双向刷卡/密码，门开启时使用门吸，门吸断电释放后门禁锁门 | 副 | 2.000 | 64.74 | 4.82 |  |  | 50.70 |  | 1.07 | 0.65 |  |  | 2.16 | 5.35 | 129.48
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
全费用单价分析表(清单子目)
工程名称：改造 | [7 empty] | 标段： | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 清单(子目)名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [10 empty] | 综合合价
[7 empty] | 人工费 |  |  | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 |  | 其他项目 | 不可竞争费 | 税金
10.1 | Z5-64 | 门吸安装 |  | 副 | 2.000 | 64.74 | 4.82 |  |  | 50.70 |  | 1.07 | 0.65 |  |  | 2.16 | 5.35 | 129.48
|  | 合计 |  |  |  |  | 5826.03 |  |  | 21458.87 | 269.21 | 1367.05 | 331.33 |  |  | 1102.47 | 2731.96 | 33086.90
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 5 全费用单价分析表(安装)
全费用单价分析表(清单子目)
工程名称：安装 | [7 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 清单(子目)名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [10 empty] | 综合合价
[7 empty] | 人工费 |  |  | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 |  | 其他项目 | 不可竞争费 | 税金
1 | 391701003001 | 风机盘管拆除 | 壁挂式空调拆机 | 台 | 3.000 | 100.36 | 72.48 |  |  | 0.40 |  | 16.16 | 0.70 |  |  | 2.34 | 8.29 | 301.09
1.1 | X-17-22 | 风机盘管拆除 壁挂式 |  | 台 | 3.000 | 100.36 | 72.48 |  |  | 0.40 |  | 16.16 | 0.70 |  |  | 2.34 | 8.29 | 301.09
2 | 030701004001 | 风机盘管 | 壁挂式空调安装 | 台 | 3.000 | 130.77 | 69.10 |  |  | 13.94 | 14.34 | 18.63 | 0.91 |  |  | 3.04 | 10.80 | 392.30
2.1 | A7-1-32 | 风机盘管安装 壁挂式 |  | 台 | 3.000 | 130.77 | 69.10 |  |  | 13.94 | 14.34 | 18.63 | 0.91 |  |  | 3.04 | 10.80 | 392.30
3 | 030404035001 | 插座 | 普插 | 个 | 16.000 | 17.47 | 5.95 |  |  | 8.23 |  | 1.32 | 0.12 |  |  | 0.41 | 1.44 | 279.54
3.1 | A4-14-400 | 普通插座安装 三相带接地 暗插座电流(A) ≤15 |  | 套 | 16.000 | 17.47 | 5.95 |  |  | 8.23 |  | 1.32 | 0.12 |  |  | 0.41 | 1.44 | 279.54
4 | 030502012002 | 信息插座 |  | 个(块) | 8.000 | 17.76 | 2.41 |  |  | 12.81 |  | 0.54 | 0.12 |  |  | 0.41 | 1.47 | 142.12
4.1 | A5-2-68 | 光纤信息插座 双口 |  | 个 | 8.000 | 17.76 | 2.41 |  |  | 12.81 |  | 0.54 | 0.12 |  |  | 0.41 | 1.47 | 142.12
5 | 030404035002 | 插座 | 防水插座 | 个 | 1.000 | 41.89 | 5.95 |  |  | 29.89 |  | 1.32 | 0.29 |  |  | 0.97 | 3.46 | 41.89
5.1 | A4-14-400 | 普通插座安装 三相带接地 暗插座电流(A) ≤15 |  | 套 | 1.000 | 41.89 | 5.95 |  |  | 29.89 |  | 1.32 | 0.29 |  |  | 0.97 | 3.46 | 41.89
6 | 030404034001 | 照明开关 |  | 个 | 6.000 | 14.24 | 4.50 |  |  | 7.13 |  | 1.00 | 0.10 |  |  | 0.33 | 1.18 | 85.42
6.1 | A4-14-379 | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关单控 ≤3联 |  | 套 | 6.000 | 14.24 | 4.50 |  |  | 7.13 |  | 1.00 | 0.10 |  |  | 0.33 | 1.18 | 85.42
7 | 030412001001 | 普通灯具 | LED办公平板灯 | 套 | 17.000 | 186.82 | 11.09 |  |  | 152.18 |  | 2.47 | 1.31 |  |  | 4.35 | 15.43 | 3175.94
7.1 | A4-14-3 | 吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) >1100 |  | 套 | 17.000 | 186.82 | 11.09 |  |  | 152.18 |  | 2.47 | 1.31 |  |  | 4.35 | 15.43 | 3175.94
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
全费用单价分析表(清单子目)
工程名称：安装 | [7 empty] | 标段： | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 清单(子目)名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [10 empty] | 综合合价
[7 empty] | 人工费 |  |  | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 |  | 其他项目 | 不可竞争费 | 税金
8 | 030412002001 | 工厂灯 | 防爆灯 | 套 | 1.000 | 109.92 | 22.50 |  |  | 70.00 |  | 5.02 | 0.77 |  |  | 2.56 | 9.08 | 109.92
8.1 | A4-14-236 | 密封灯具安装 防爆灯 直杆式 |  | 套 | 1.000 | 109.92 | 22.50 |  |  | 70.00 |  | 5.02 | 0.77 |  |  | 2.56 | 9.08 | 109.92
9 | 030412004001 | 装饰灯 | 筒灯 | 套 | 4.000 | 42.55 | 11.09 |  |  | 24.19 |  | 2.47 | 0.30 |  |  | 0.99 | 3.51 | 170.21
9.1 | A4-14-163 | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径(英寸) ≤3 |  | 套 | 4.000 | 42.55 | 11.09 |  |  | 24.19 |  | 2.47 | 0.30 |  |  | 0.99 | 3.51 | 170.21
10 | 030412004002 | 装饰灯 | 灯箱 | 套 | 1.000 | 1260.42 | 23.30 |  |  | 1089.70 |  | 5.20 | 8.82 |  |  | 29.34 | 104.07 | 1260.42
10.1 | A4-14-136 | 荧光艺术装饰灯具安装 立体广告灯箱 |  | 套 | 1.000 | 1260.42 | 23.30 |  |  | 1089.70 |  | 5.20 | 8.82 |  |  | 29.34 | 104.07 | 1260.42
11 | 030404017001 | 配电箱 |  | 台 | 1.000 | 2077.00 | 57.37 |  |  | 1772.47 |  | 12.80 | 14.53 |  |  | 48.34 | 171.50 | 2077.00
11.1 | A4-2-74 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长 0.5m |  | 台 | 1.000 | 2077.00 | 57.37 |  |  | 1772.47 |  | 12.80 | 14.53 |  |  | 48.34 | 171.50 | 2077.00
12 | 030404023001 | 接触器 |  | 台 | 1.000 | 1923.70 | 98.19 |  |  | 1586.55 |  | 21.90 | 13.45 |  |  | 44.77 | 158.84 | 1923.70
12.1 | A4-15-37 | 用电控制装置安装 接触器、磁力启动器 |  | 台 | 1.000 | 1923.70 | 98.19 |  |  | 1586.55 |  | 21.90 | 13.45 |  |  | 44.77 | 158.84 | 1923.70
13 | 030502005001 | 双绞线缆 | UTP5E | m | 100.000 | 3.26 | 1.31 |  |  | 1.24 | 0.04 | 0.30 | 0.02 |  |  | 0.08 | 0.27 | 325.76
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
全费用单价分析表(清单子目)
工程名称：安装 | [7 empty] | 标段： | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 清单(子目)名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [10 empty] | 综合合价
[7 empty] | 人工费 |  |  | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 |  | 其他项目 | 不可竞争费 | 税金
13.1 | A5-2-4 | 穿放、布放双绞线 敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放(对以内) 4 |  | 100m | 1.000 | 325.61 | 130.65 |  |  | 124.08 | 3.98 | 30.16 | 2.28 |  |  | 7.58 | 26.89 | 325.61
14 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | m2 | 5.000 | 99.98 | 33.67 |  |  | 45.36 | 1.75 | 7.92 | 0.70 |  |  | 2.33 | 8.26 | 499.91
14.1 | A7-2-8 | 镀锌薄钢板法兰风管制作、安装 矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长(mm) ≤1000 |  | 10m2 | 0.500 | 999.75 | 336.67 |  |  | 453.63 | 17.47 | 79.17 | 6.99 |  |  | 23.27 | 82.55 | 499.87
15 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 个 | 5.000 | 380.44 | 11.25 |  |  | 323.59 | 0.13 | 2.54 | 2.66 |  |  | 8.85 | 31.41 | 1902.19
15.1 | A7-3-34 | 碳钢风口安装 百叶风口 周长(mm) ≤900 |  | 个 | 5.000 | 380.44 | 11.25 |  |  | 323.59 | 0.13 | 2.54 | 2.66 |  |  | 8.85 | 31.41 | 1902.19
16 | 030408001001 | 电力电缆 | WDZN-YJY-5*16 | m | 70.000 | 95.32 | 2.81 |  |  | 79.72 | 1.15 | 0.88 | 0.67 |  |  | 2.22 | 7.87 | 6672.05
16.1 | A4-9-112备注4 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤16 |  | 10m | 7.000 | 953.31 | 28.09 |  |  | 797.23 | 11.54 | 8.88 | 6.67 |  |  | 22.19 | 78.71 | 6673.16
17 | 030411004001 | 配线 | WDZBN-BYJ-4 | m | 70.000 | 5.93 | 0.45 |  |  | 4.71 |  | 0.10 | 0.04 |  |  | 0.14 | 0.49 | 415.03
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
全费用单价分析表(清单子目)
工程名称：安装 | [7 empty] | 标段： | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 清单(子目)名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [10 empty] | 综合合价
[7 empty] | 人工费 |  |  | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 |  | 其他项目 | 不可竞争费 | 税金
17.1 | A4-13-3 | 管内穿线 穿照明线 铜芯导线截面(mm2) ≤4 |  | 10m | 7.000 | 59.25 | 4.50 |  |  | 47.06 |  | 1.00 | 0.41 |  |  | 1.38 | 4.89 | 414.72
18 | 030411004002 | 配线 | WDZBN-BYJ-2.5 | m | 195.000 | 4.50 | 0.66 |  |  | 3.18 |  | 0.15 | 0.03 |  |  | 0.10 | 0.37 | 877.01
18.1 | A4-13-2 | 管内穿线 穿照明线 铜芯导线截面(mm2) ≤2.5 |  | 10m | 19.500 | 44.88 | 6.59 |  |  | 31.76 |  | 1.47 | 0.31 |  |  | 1.04 | 3.71 | 875.25
19 | 030411001001 | 配管 | SC32 | m | 70.000 | 33.83 | 10.16 |  |  | 17.58 |  | 2.27 | 0.24 |  |  | 0.79 | 2.79 | 2367.88
19.1 | A4-12-26 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤32 |  | 10m | 7.000 | 338.16 | 101.56 |  |  | 175.79 |  | 22.65 | 2.37 |  |  | 7.87 | 27.92 | 2367.10
20 | 030411001002 | 配管 | JDG20 | m | 89.000 | 16.58 | 6.78 |  |  | 6.42 |  | 1.51 | 0.12 |  |  | 0.39 | 1.37 | 1475.70
20.1 | A4-12-2 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径(mm) 20 |  | 10m | 8.900 | 165.85 | 67.82 |  |  | 64.20 |  | 15.12 | 1.16 |  |  | 3.86 | 13.69 | 1476.11
|  | 合计 |  |  |  |  | 3033.54 |  |  | 17853.32 | 136.92 | 707.36 | 171.31 |  |  | 570.11 | 2022.52 | 24495.08
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】